Название документа
Готовое решение: Как обеспечить пожарную безопасность на предприятии (в организации)

(КонсультантПлюс, 2023)

Примечание к документу
Дата
16.05.2023

Информация о публикации
Подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс"

Как обеспечить пожарную безопасность на предприятии (в организации) // СПС КонсультантПлюс. 2023.

Документ предоставлен КонсультантПлюс


	
	
	КонсультантПлюс | Готовое решение | Актуально на 16.05.2023
	


Как обеспечить пожарную безопасность на предприятии (в организации)
	
	
	Чтобы обеспечить пожарную безопасность на предприятии (в организации), вам нужно соблюсти необходимые требования и предпринять меры, которые указаны в нормативных актах. В частности, проводите инструктажи по пожарной безопасности, обеспечьте наличие в организации первичных средств пожаротушения.

Также вам придется подготовить ряд документов, которые будут подтверждать выполнение обязательных требований. В первую очередь, это инструкция о мерах пожарной безопасности.

Если вы примете все нужные меры и подготовите необходимые документы, то будете готовы к проверке пожарной безопасности, которая проводится органами пожарного надзора.
	


Оглавление:
1. Какие мероприятия обеспечат пожарную безопасность в организации
2. Какие документы подтверждают соблюдение требований пожарной безопасности
1. Какие мероприятия обеспечат пожарную безопасность в организации
Нормативные акты предусматривают большое количество мер пожарной безопасности. Однако вас будет касаться лишь часть этих требований. Точный перечень мер зависит от вашей ситуации, в первую очередь от особенностей объекта (например, здания), а также сферы деятельности вашей организации. Рекомендуем вам сначала сосредоточиться на выполнении наиболее важных требований.

1.1. Какие требования по обеспечению пожарной безопасности следует выполнить в первую очередь
Чтобы подготовиться к проверке пожарной безопасности, в первую очередь проконтролируйте:

1) соблюдение мер по безопасной эвакуации людей при пожаре:

- разработаны ли планы эвакуации при пожаре;

- соблюдаются ли требования к эвакуационным выходам и эвакуационным путям;

2) наличие знаков пожарной безопасности;

3) наличие, состояние и места размещения первичных средств пожаротушения (в том числе огнетушителей, пожарных кранов, шкафов и щитов);

4) соблюдены ли требования к пожарной технике (пожарной сигнализации, системам автоматического пожаротушения);

5) как организованы обучение и проверка действий персонала:

- проводятся ли противопожарные инструктажи;

- организовывается ли дополнительное профобразование в области пожарной безопасности;

- устраиваются ли противопожарные тренировки;

6) соблюдение требований к имеющимся у вас пожарным лестницам, противопожарным дверям, проездам, пожарным гидрантам, наружному пожарному водопроводу.

1.2. Какие иные общие требования по обеспечению пожарной безопасности нужно учесть
После того как вы приняли наиболее важные противопожарные меры, обратите внимание и на другие обязательные требования. Большинство из них указаны в Правилах противопожарного режима и касаются, в частности:

1) действий, которые запрещены на объектах (п. п. 16, 35 Правил противопожарного режима). Например, нельзя хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые и другие пожаровзрывоопасные вещества (пп. "а" п. 16 Правил противопожарного режима);

2) условий круглосуточного пребывания людей на объекте (п. 6 Правил противопожарного режима);

3) обеспечения доступа пожарной охраны в помещения. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты должны обеспечить доступ пожарных к этим помещениям при пожаре (п. 26 Правил противопожарного режима);

4) информационных табличек (п. 12 Правил противопожарного режима, Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 07.06.2019 N 880-1-29-13-5);

5) состояния средств огнезащиты, инженерного оборудования, огнезащитной обработки, противопожарных преград (п. п. 13, 15 Правил противопожарного режима);

6) соблюдения требований к системам вентиляции и кондиционирования воздуха (п. п. 41 - 43 Правил противопожарного режима). Например, хотя бы раз в год нужно очищать вентиляционные камеры от горючих отходов.

Установка решеток на окна жилых помещений требованиями по обеспечению пожарной безопасности не запрещена.

	На каких предприятиях в обязательном порядке создаются подразделения пожарной охраны
Подразделения пожарной охраны и здания пожарных депо размещаются на следующих производственных объектах (ч. 1 ст. 97 Технического регламента о пожарной безопасности):

1) с суммарным объемом зданий категорий А и Б по пожарной и взрывопожарной опасности и помещений категорий А и Б в составе зданий категории В более 100 тыс. куб. м и (или) с единовременно обращающимися в наружных технических установках пожароопасными, пожаровзрывоопасными и взрывоопасными технологическими средами массой более 100 тыс. т.

При этом объем зданий, помещений и масса технологических сред суммируются и подразделения пожарной охраны создаются в случае, если сумма этих чисел превышает 100 тыс.;

2) с суммарным объемом зданий категории В по пожарной и взрывопожарной опасности более 2 млн куб. м;

3) на атомных электростанциях (независимо от их мощности), тепловых электростанциях с мощностью 1 000 МВт и более, гидроэлектростанциях - 1 500 МВт и более.

Правила определения категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности приведены в ст. 27 Технического регламента о пожарной безопасности. К какой категории относится ваше здание (сооружение, помещение), вы можете узнать из проектной документации на объекты капстроительства и реконструкции (ч. 22 ст. 27 Технического регламента о пожарной безопасности).


1.3. Какие существуют специальные требования по обеспечению пожарной безопасности
Кроме общих требований, в Правилах противопожарного режима установлены специальные требования, которые касаются определенных объектов, в частности:

· разд. VI - культурно-просветительских и зрелищных учреждений;

· разд. VII - объектов организаций торговли;

· разд. IX - производственных объектов;

· разд. XIV - объектов хранения, например, складов.

Обратите внимание, что приведенные выше перечни не являются исчерпывающими. Рекомендуем дополнительно уточнить требования именно для вашего объекта по нормам и правилам пожарной безопасности, в первую очередь, по Правилам противопожарного режима.

2. Какие документы подтверждают соблюдение требований пожарной безопасности
При выполнении требований по пожарной безопасности вам нужно будет составить ряд документов. Вы должны быть готовы предъявить их при пожарной проверке, чтобы подтвердить, что приняли все необходимые меры.

В первую очередь обратите внимание на следующие документы:

· декларацию пожарной безопасности;

· приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность;

· инструкцию о мерах пожарной безопасности;

· план эвакуации при пожаре;

· документы по пожарной сигнализации (договоры на монтаж, акты выполненных работ на монтаж и техническое обслуживание, лицензии подрядчиков, график обслуживания и планового ремонта, акты проверок, сертификаты соответствия);

· документы по автоматическим системам пожаротушения (договоры на монтаж, акты выполненных работ на монтаж и техническое обслуживание, лицензии подрядчиков, акты проверок, сертификаты соответствия);

· журнал учета противопожарных инструктажей и иные документы по инструктажу. Например, программу вводного инструктажа по пожарной безопасности;

· документы по обучению работников по дополнительным профпрограммам. Речь идет, например, об удостоверениях о повышении квалификации лиц, прошедших обучение;

· журнал учета противопожарных тренировок;

· журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. В нем, в частности, отражается информация о проверке огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования (п. 42 Правил противопожарного режима). Данный журнал можно вести как в бумажном (в том числе путем ведения нескольких томов), так и в электронном виде (Письмо МЧС России от 14.01.2021 N ИГ-19-54).

Обратите внимание, что проверяющие знакомятся и с некоторыми другими документами, в том числе и теми, которые не имеют прямого отношения к пожарной безопасности. Например, правоустанавливающими документами на объект защиты.

	
	[image: image1.png]



	См. также:

· Как организации пройти проверку пожарной безопасности
· Какая ответственность установлена за нарушение требований пожарной безопасности
· Как составить приказ об обеспечении пожарной безопасности
	· 


